**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах**

**в МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М.Заболоцкого»**

**по состоянию на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **№****п/п** | **Наименование услуги** | **Дата** | **Контролирующий орган** **и дата проверки** | **Содержание замечания** | **Меры по результатам проверки**  |
| 1 | Выездная плановая проверка | 19 августа 2015  | УНД Главного управления МЧС России по РС (Я), Отделение надзорной деятельности по Оймяконскому району | Система наружного противопожарного водоснабжения не подключена к тепловым сетямЭлектрические светильники частично эксплуатируются без защитных стеклянных колпаков | Не выдают Разрешения на подключение к тепловым сетямустранено |
| 2 | Выездная плановая проверка | 09.10.2015 | Управление ФСБ РФ по РС (Я) | 10 пунктов (Организация делопроизводства-5 пунктов; наличие и состояние на объекте- 1пункт; организация охраны объекта- 4 пункта) | Организация делопроизводства-5 пунктов устранены;Наличие и состояние на объекте- 1пункт нет возможности;Организация охраны объекта- 2 пункта устранены: 2 пункта- нет средств |
| 3 | Выездная плановая проверка | август 2015 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Оймяконском районе | Соответствует санитарно- гигиеническим требованиям |  |